## Slide 1: ISTRAŽIVANJE, KORIŠĆENJE I RAZVOJ GEOTERMALNIH ENERGETSKIH RESURSA – VOJVOĐANSKI IZAZOVI I ŠANSE

## Slide 2: RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU LABORATORIJA ZA GEOTERMALNU ENERGIJU Kontakt: 011-3346-000, e-mail: dmilenic@yahoo.ie
Rukovodilac Laboratorije:
Prof. dr Dejan Milenić
Saradnici:
Dr Ana Vranješ
Đuro Milanković, Dipl. Inž.
Nevena Savić, Dipl. Inž.
Nenad Doroslovac, Dipl. Inž.
Bojan Dončev, Dipl. Inž.
Milan Vukićević, Dipl. Inž.

## Slide 3: DVE ISKUSNE TERENSKE EKIPE

## Slide 4: TOP CLASS PROJEKT MENADŽERI
LABORATORIJSKE ANALIZE
pozovite nas: 011-3346-000, e-mail: dmilenic@yahoo.ie

## Slide 5: CILJEVI PREDAVANJA:
Da vas zadržim u sali do ručka
Da ne zaspite
Da bar vikendicu zagrejete na GTE

## Slide 6: RELACIJE: fosilna goriva/ obnovljivi IE klimatske promene emisija CO2

## Slide 7: Hvala: Hans Van Steen, direktor Direkcije za energetiku EC

## Slide 8
ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE!!!

## Slide 12: GEOTERMALNA ENERGIJA
Prema mestu u Zemljinoj kori:
Hidrogeotermalna energija
Litogeotermalna energija
Magmatermalna energija
Pneumotermalna energija
Prema temperaturi fluida:
HGTE niske entalpije-temperatura fluida 100C
HGTE niske do srednje entalpije-temperatura fluida 100-150C
HGTE srednje entalpije-temperatura fluida 150-250C
HGTE visoke entalpije-temperatura fluida 250C

## Slide 13: GEOTERMALNI RESURSI U SRBIJI - KLASIFIKACIJA
HIDROGEOTERMALNI RESURSI
NISKE ENTALPIJE T<100°C
NISKE DO SREDNJE ENTALPIJE
T 100-150°C
SREDNJE ENTALPIJE
T 150-250°C
VISOKE ENTALPIJE
T>250°C
HIDROGEOTERMALNI RESURSI NISKE ENTALPIJE
SUBHIDROGEOTERMALNI RESURSI
T<30°C
HIDROGEOTERMALNI RESURSI U UŽEM SMISLU
T 30-100°C
MILENIC, D., et al., 2010: Criteria for use of groundwater as renewable energy
source in geotermal heat pump systems for building heating/cooling purposes,
Energy and Buildings, Vol. 42, pp. 649-657

## Slide 14: VISOKO TEMPERATURNE VODE 1

## Slide 15: VISOKO TEMPERATURNE VODE 2
TRI GLAVNE ZONE

## Slide 16: VISOKO TEMPERATURNE VODE 3 MLADI MAGMATIZAM
CRVENE ZONE!!!
TEMPERATURE: DO 110OC
PREKO 100 PRIRODNIH POJAVA
TEMPERATURE PREKO 20OC

## Slide 17: VISOKO TEMPERATURNE VODE 4 MAČVA

## Slide 18: VISOKO TEMPERATURNE VODE 5 VOJVODINA
Chart: godina
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
KARTA TEMPERATURA NA
DUBINI OD 500 m
KARTA GUSTINE
TERESTRIČKOG TOPLOTNOG TOKA

## Slide 19: SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 1 MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA TOPLOTNIH PUMPI
70 miliona instaliranih pumpi do 2020 god.
20.5% od GHG redukcionog plana do 2012 god.
21.5% od GHG redukcionog plana do 2020 god.
30% cilja za obnovljivu energiju u 2020 god. u EU predstavljaće toplotne pumpe!

## Slide 20: SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 2 NAČINI KORIŠĆENJA TOPLOTNIH PUMPI
HIDROGEOLOŠKA
I
HIDROGEOTERMALNA
ISTRAŽIVANJA

## Slide 21: SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 3 SUBGEOTERMALNI POTENCIJAL SRBIJE
UKUPNE POTREBE ZA
TOPLOTNOM ENERGIJOM
U SRBIJI
20, 000 MW

## Slide 22: SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 4

## Slide 23: SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 4

## Slide 24: SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 5 URAĐENA PRVA PROCENA PO OKRUZIMA TO ISTO ZA SVE OPŠTINE U VOJVODINI!!!

## Slide 25: SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 5 - BEOGRAD
PROCENJENI HIDROGEOTERMALNI POTENCIJAL GRADA BEOGRADA JE
2, 300 MW
PROCENJENI HIDROGEOTERMALNI POTENCIJAL UŽE TERITORIJE GRADA BEOGRADA JE
1, 200 MW
UKUPNE ENERGETSKE POTREBE
UŽE TERITORIJE GRADA
BEOGRADA IZNOSE OKO
4, 000 MW

## Slide 26
  Efekat “toplotnog ostrva”
  REVALORIZACIJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA!
SUBGEOTERMALNA ENERGIJA 6

## Slide 27
GEOTERMALNI INFORMACIONI SISTEM-GEOTERMIST

## Slide 28: PETROGEOTERMALNI POTENCIJAL
EGS: Još uvek nije razvijeno
“PLITKA” PETROGEOTERMALNA
ENERGIJA:
Najčešći vid
Uglavnom do150 m
0.6-0.9 eur/W geotermalne sonde+toplotna pumpa
80-100 eur/m2

## Slide 29: PRIMERI NAJIZAZOVNIJIH PROJEKTA– PEŠTERSKA VISORAVAN

## Slide 30: PRIMERI NAJIZAZOVNIJIH PROJEKTA– ZLATIBOR

## Slide 31: PRIMERI NAJIZAZOVNIJIH PROJEKTA– KOPAONIK

## Slide 32: PITANJE ZA VISKI U PAUZI: KOJI JE NAJČEŠĆI VID KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE U SRBIJI?

## Slide 34
ZAKONSKA REGULATIVA

## Slide 35: LABORATORIJA ZA GEOTERMALNU ENERGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST

## Slide 36: LABORATORIJA ZA GEOTERMALNU ENERGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST

## Slide 37: LABORATORIJA ZA GEOTERMALNU ENERGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST

## Slide 38
REPREZENTATIVNI OBJEKTI-BEOGRAD

## Slide 39
REPREZENTATIVNI OBJEKTI-SRBIJA

## Slide 40
REPREZENTATIVNI OBJEKTI - VOJVODINA

## Slide 41
DA LI JE KORIŠĆENJE GEOTERMALNE
ENERGIJE ISPLATIVO?
Tehnoekonomska analiza: - inicijalni troškovi
- troškovi održavanja
- troškovi energenata
Komparativna analiza troškova potrebnih za proizvodnju 1 MWh toplotne energije u odnosu na vrstu energenata u 2014

## Slide 42
DA LI JE KORIŠĆENJE GEOTERMALNE
ENERGIJE ISPLATIVO?

## Slide 43
I NE ZABORAVITE,
VODE IZ BUNARA SE MOGU KORISTITI
I ZA ŠPRICERE!!!